УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

МО СП «Верхнеталецкое»

/А.В. Кучумов/

12.01.2012г.

ПАСПОРТ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,
      ПОДВЕРЖЕНОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

| Наименование населённого пункта | с.ВерхниеТальцы |
| --- | --- |
| Наименование сельского поселения | МО СП «Верхнеталецкое» |
| Наименование муниципального района | Хоринский |
| Наименование городского округа |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Республика Бурятия |

Краткое описание населённого пункта

| №п/п | Характеристика населённого пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населённого пункта, км2 | 3,5 |
| 2 | Численность постоянного зарегистрированного населения,чел. | 1107 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период,чел. | 999 |
| 4 | Общая протяжённость участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком, км. | 0,15 |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населённого пункта, га. | _____ |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве(участке) на прилегающей территории, ед. | _____ |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населённого пункта, граничащей с лесным участком, мин. | 6 |

2

Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,

привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте

| Наименование подразделения, адрес | Вид пожарной охраны | Расстояние до населенного пункта, км. | Время прибытия к месту вызова, мин | Техника в расчете ( вид/кол-во) | Техника в резерве (вид/кол-во) | Численность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В карауле |

Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта

| Хоринское |  | В населенном |  | ЗИЛ-130-1 |  | 6 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЧ-51 | ТПС | пункте | 6м | ЗИЛ-131-1 | ___ |  |  |

Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии

с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств

Показатели и  критерии готовности населённого пункта

к климатическому сроку начала пожароопасного сезона.

| №п/п | Показатель готовности | Критерий готовности (имеется/отсутствует) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей Протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | имеется |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | Имеется (дорога) |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населённого пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | имеется |
| 4 | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации | имеется |
| 5 | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре | имеется |
| 6 | Естественные и искусственные водоёмы, используемые для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности | имеется |
| 7 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озёра, пруды, бассейны, градирни и т.п.), отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, расположенные в пределах 500м. от любого строения населённого пункта. | имеется |

3

| №п/п | Показатель готовности | Критерий готовности (имеется/ отсутствует) |
| --- | --- | --- |
| 8 | Подъезд по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиями прочим строениям | имеется |
| 9 | Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения. | имеется |
| 10 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона | Не предусмотренно |
| 11 | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним | имеется |
| 12 | Исправное наружное освещение в темное время суток территории населённого пункта | имеется |
| 13 | Добровольное пожарное формирование | имеется |
| 14 | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты багри и т.п.) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | имеется |
| 15 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населённого пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения ( работников организаций) для тушения лесных пожаров. | имеется |
| 16 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населённого пункта | имеется |
| 17 | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям. | имеется |

Вывод о готовности населённого пункта

к пожароопасному сезону:

Республика Бурятия, Хоринский район, село Верхние Тальцы

ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону.